形状、寸法及び寸法の許容差

RSJS　RS－250φ

継手部詳細

（単位：mm）

| 呼び径 | 内径 D | 管厚 T | 有効長 L | πD1 | D1 | D2 | ι | Dc | π(Dc+2tc) | Lc | Lc1 | tc | 参考質量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 | 250 | ±3 | 30 | ＋3 －2 | 2000 | ±5 | 926 | ±3 | 295 | 300 | 30 | 305 | 971 | ±3 | 130 | 60 | 2.0 | 115 |
| ※1 250 |  |  |  |  |  | ＋5 －10 |  |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| ※2 250 |  |  |  |  | 1000 | ±5 |  |  |  |  |  | 305 | 971 | ±3 | 130 | 60 | 2.0 | 58 |
| ※3 250 |  |  |  |  |  | ＋5 －10 |  |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |

- 1：カラー無

- 2：半管カラー付

- 3：半管カラー無