形状、寸法及び寸法の許容差

RSJB　RS－500φ

継手部詳細

（単位：mm）

| 呼び径 | 内径 D | 管厚 T | 有効長 L | πD1 | D1 | D2 | ι | Dc | π(Dc+2tc) | Lc | Lc1 | tc | 参考質量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 | 500 | ±4 | 42 | ＋4 －2 | 2430 | ±5 | 1775 | ±3 | 565 | 572 | 30 | 578 | 1832 | ±3 | 170 | 100 | 2.5 | 398 |
| ※1 500 |  |  |  |  |  | ＋5 －10 |  |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |
| ※2 500 |  |  |  |  | 1200 | ±5 |  |  |  |  |  | 578 | 1832 | ±3 | 170 | 100 | 2.5 | 199 |
| ※3 500 |  |  |  |  |  | ＋5 －10 |  |  |  |  |  | ― | ― | ― | ― | ― | ― |  |

- 1：カラー無

- 2：半管カラー付

- 3：半管カラー無