調　　整　　リ　ン　グ

|  | 記号 | 内径 | 厚さ | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 許容差 | t1 | 許容差 | h | 許容差 | (kg) |
| 蓋径φ600の時 | RM60(K)－50 | 600 | ±4 | 110 | ＋4 －2 | 50 | ±3 | 27 |
|  | RM60(K)－100 |  |  |  |  | 100 | ±3 | 53 |
|  | RM60(K)－150 |  |  |  |  | 150 | ±5 | 80 |
| 蓋径φ900の時 | RM90(K)－50 | 900 |  | 120 |  | 50 | ±3 | 43 |
|  | RM90(K)－100 |  |  |  |  | 100 | ±3 | 85 |
|  | RM90(K)－150 |  |  |  |  | 150 | ±5 | 126 |
| 蓋径φ1200の時 | RM120(K)－50 | 1200 | ±6 | 150 |  | 50 | ±3 | 71 |
|  | RM120(K)－100 |  |  |  |  | 100 | ±3 | 139 |
|  | RM120(K)－150 |  |  |  |  | 150 | ±5 | 207 |

- 蓋径φ1200の時は、受け枠ボルト穴が4箇所となります。

頂　　　　　　　　版

| 呼び名 | 記号 | 内径 | 外径 | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 許容差 | c | 許容差 | h | 許容差 | (kg) |
| 0号 | RMH75(A)－120(60) | 600 | ±4 | 910 | ±4 | 120 | ±4 | 97 |
| 1号 | RMH90(A)－120(60) | 600 |  | 1060 |  | 120 |  | 157 |
| 2号 | RMH120(A)－130(60) | 600 |  | 1360 | ±6 | 130 |  | 330 |
|  | RMH120(A)－130(90) | 900 |  |  |  |  |  | 232 |
| 3号 | RMH150(A)－160(60) | 600 |  | 1660 |  | 160 | ±5 | 651 |
|  | RMH150(A)－160(90) | 900 |  |  |  |  |  | 529 |
|  | RMH150(A)－160(120) | 1200 | ±6 |  |  |  |  | 360 |

直　　　　　　　　壁

管　　取　　付　　壁

| 呼び名 | 記号 | 内径 | 厚さ 厚さ | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 許容差 | t1 | 許容差 | t2 | 許容差 | h | 許容差 ささsa差 | (kg) |
| 0号 | RMH75(B)－300 | 750 | ±4 | 80 | ＋4 －2 | 40 | ＋4 －2 | 300 | ±5 | 105 |
|  | RMH75(B,C)－600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 169 |
|  | RMH75(B,C)－900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 234 |
| 1号 | RMH90(B)－300 | 900 |  |  |  |  |  | 300 |  | 124 |
|  | RMH90(B,C)－600 |  |  |  |  |  |  | 600 |  | 201 |
|  | RMH90(B,C)－900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 278 |
|  | RMH90(B,C)－1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  | 355 |
|  | RMH90(B,C)－1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 432 |
| 2号 | RMH120(B,C)－600 | 1200 | ±6 |  |  |  |  | 600 |  | 264 |
|  | RMH120 (B,C)－900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 366 |
|  | RMH120 (B,C)－1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  | 467 |
|  | RMH120 (B,C)－1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 569 |
|  | RMH120 (B,C)－1800 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  | 671 |
|  | RMH120 (B,C)－2400 |  |  |  |  |  |  | 2400 |  | 874 |
| 3号 | RMH150(B)－600 | 1500 |  |  | ＋6 －3 | 50 | ＋6 －3 | 600 |  | 379 |
|  | RMH150 (B,C)－900 |  |  |  |  |  |  | 900 |  | 537 |
|  | RMH150 (B,C)－1200 |  |  |  |  |  |  | 1200 |  | 696 |
|  | RMH150 (B,C)－1500 |  |  |  |  |  |  | 1500 |  | 855 |
|  | RMH150 (B,C)－1800 |  |  |  |  |  |  | 1800 |  | 1014 |
|  | RMH150 (B,C)－2400 |  |  |  |  |  |  | 2400 |  | 1331 |

底　　　　　　　　版

| 呼び名 | 記号 | 外径 | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | c | 許容差 | h | 許容差 | (kg) |
| 0号 | RMH75(P)－80 | 910 | ±4 | 80 | ±3 | 114 |
| 1号 | RMH90(P)－90 | 1060 |  | 90 |  | 174 |
| 2号 | RMH120(P)－90 | 1360 | ±6 | 90 |  | 285 |
|  | RMH120(P)－160 |  |  | 160 | ±5 | 503 |
| 3号 | RMH150(P)－110 | 1660 |  | 110 | ±4 | 517 |
|  | RMH150(P)－160 |  |  | 160 | ±5 | 749 |

ス　　　　ラ　　　　ブ

| 呼び名 | 記号 | 内径 | 外径 | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 許容差 | c | 許容差 | h | 許容差 | (kg) |
| 1号 | RMH90(S)－80(60) | 600 | ±4 | 1060 | ±4 | 80 | ±3 | 105 |
| 2号 | RMH120(S)－80(60) |  |  | 1360 | ±6 |  |  | 205 |
| 3号 | RMH150(S)－80(60) |  |  | 1660 |  |  |  | 328 |

中　　間　　ス　ラ　ブ

| 呼び名 | 記号 | 内径 | 外径 | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 許容差 | c | 許容差 | h | 許容差 | (kg) |
| 2号 | RMH120(M)－150(90) | 900 | ±4 | 1360 | ±6 | 150 | ±5 | 267 |
| 3号 | RMH150(M)－160(90) |  |  | 1660 |  | 160 |  | 529 |