調　　整　　リ　ン　グ

|  | 記号 | 内径 | 厚さ | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 許容差 | t1 | 許容差 | h | 許容差 | (kg) |
| 蓋径φ900の時 | RM90(K)－50 | 900 | ±4 | 120 | ＋4 －2 | 50 | ±3 | 43 |
|  | RM90(K)－100 |  |  |  |  | 100 | ±3 | 85 |
|  | RM90(K)－150 |  |  |  |  | 150 | ±5 | 126 |
| 蓋径φ1200の時 | RM120(K)－50 | 1200 | ±6 | 150 | ＋6 －3 | 50 | ±3 | 71 |
|  | RM120(K)－100 |  |  |  |  | 100 | ±3 | 139 |
|  | RM120(K)－150 |  |  |  |  | 150 | ±5 | 207 |
| 蓋径φ1500の時 | RM150(K)－100 | 1500 |  | 170 |  | 100 | ±3 | 195 |
|  | RM150(K)－150 |  |  |  |  | 150 | ±5 | 290 |

- 蓋径φ1200の時は、受け枠ボルト穴が4箇所となります。

頂　　　　　　　　版

| 呼び名 | 記号 | 内径 | 外径 | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 許容差 | c | 許容差 | h | 許容差 | (kg) |
| 4号 | RMH180(A)－170(90) | 900 | ±4 | 1950 | ±8 | 170 | ±5 | 864 |
|  | RMH180(A)－170(120) | 1200 |  |  |  |  |  | 682 |
|  | RMH180(A)－170(150) | 1500 |  |  |  |  |  | 449 |

直　　　　　　　　壁

管　　取　　付　　壁

| 呼び名 | 記号 | 内径 | 厚さ | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 許容差 | t2 | 許容差 | h | 許容差 ささsa差 | (kg) |
| 4号 | RMH180 (B,C)－900 | 1800 | ±8 | 75 | ＋8 －4 | 900 | ±5 | 869 |
|  | RMH180 (B,C)－1200 |  |  |  |  | 1200 |  | 1158 |
|  | RMH180 (B,C)－1500 |  |  |  |  | 1500 |  | 1447 |
|  | RMH180 (B,C)－1800 |  |  |  |  | 1800 |  | 1735 |
|  | RMH180 (B,C)－2100 |  |  |  |  | 2100 |  | 2024 |
|  | RMH180 (B,C)－2400 |  |  |  |  | 2400 |  | 2313 |

底　　　　　　　　版

| 呼び名 | 記号 | 外径 | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | c | 許容差 | h | 許容差 | (kg) |
| 4号 | RMH180(P)－160 | 1950 | ±8 | 160 | ±5 | 1034 |

中　　間　　ス　ラ　ブ

| 呼び名 | 記号 | 内径 | 外径 | 有効高 | 参考重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a | 許容差 | c | 許容差 | h | 許容差 | (kg) |
| 4号 | RMH180(M)－200(120) | 1200 | ±4 | 1950 | ±8 | 200 | ±5 | 801 |